       2024年度

   集美区环境突发事故演习暨

 先锋集控区环境突发事故演习报告
演习单位：先锋（厦门）电镀开发有限公司

演习时间：2024年6月17日

1、 应急演习主题 
[image: image1.jpg]



二、应急演习目的
     贯彻预防为主的思想，树立常备不懈的观念，落实各项预防措施，做好应对事故灾难的思想准备、预案准备、机制准备和工作准备。以人为本，充分发挥人的主观能动性，充分依靠各级领导、专家和广大人民群众，发挥社会力量的基础性作用，建立健全组织和动员人民群众参与应对电镀行业突发事件的有效机制。在处置突发事件期间，把保障人民群众的生命安全和身体健康作为应急工作的出发点和落脚点，最大限度地减少事故灾难可能造成的人员伤亡和危害，在应急准备、指挥程序和处置方式等方面，实现平时预防与突发应急的有效统一，不断提高公司员工及企业环境安全的防范意识。   

三、应急小组组成机构
（1）. 应急小组组织

              
[image: image2]
[image: image3]                                                                                             

（2）.应急指挥部职责
   总指挥：负责事故应急指挥工作，宣布启动应急预案 ，对特殊情况进行紧急决断等。

副总指挥：协助总指挥下达应急命令，协调事故现场抢救工作和情况引导等。
现场指挥：负责协助副总指挥，担负演练现场的人员调动，场地保障、勤务协调等工作。
环境安全组：负责出现环境事故及时组织人员对现场进行监控，坚持"四不放过"的原则。
通讯联络组：负责与各应急小组及对外有关部门的通讯联络和情况通报。
消防灭火组：发现火情立即利用消防设施、灭火器材进行扑救，初起火源控制并消灭火灾，配合专业消防人员进行灭火扑救工作。工程抢险组：负责事故现场的物资抢救、设施抢修、断电等抢险工作。
警戒保卫组：：负责事故现场的警戒保卫工作，维护现场秩序，引导各部位人员有秩序地进行疏散。
现场救护组：负责抢救受伤人员并进行救护，配合医务人员救护受伤人员及护送受伤人员就医。
后勤保障组：负责对事故现场所需各种器材，工具及其它应急物资的供应调配。
事故善后组：负责组织事故后的善后处理，现场清理、恢复、（包括协助有关部门对事故原因调查）等工作。
四、预演科目

项目1.火灾事故

①演练时间地点
1号厂房电镀生产车间，上午9：30—10:00；
②演练物资

	干粉灭火器（5kg）5只
	防毒面具3个
	干净毛巾3条

	警戒带1卷
	柴油15kg
	专用担架1副

	铁桶3个
	沙袋20只
	急救箱1个

	铁铲5把
	空桶20只
	应急照明手电筒2把

	水带5盘
	水枪2支
	有声警报器1个


注：带线条的用品须参演厂家自备。
③参加演练人员
应急指挥部各小组参加演练 ，预计演练时间为30分钟。
（在演练过程中参加演练人员都必须佩戴能表明其身份的识别卡）
演习内容：
（1） 电镀车间发生火灾，值班员工拉响警报器，员工提着灭火器协助自救；
[image: image4.jpg]7’& B
&

o
<

e

s

=

!




[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]AT ERTAARHARE

| st

Eﬁfll!lﬂ glziil

ol
L




 [image: image7.jpg]



（2） 现场人员用灭火器对正在向化工库蔓延的火势进行迅速灭火，并用沙袋填压形成一道隔离带指挥人员对化工库里的危险物质进行转移；
                      [image: image8.png]



（3） 火势发现的早及时得到控制，余火全部扑灭后，事故善后组立即清点该厂员工人数，确定人员受伤和物资损失等情况，环境安全组队现场和周边环境进行检测；
[image: image9.png]



（4） 救援小组副总指挥向总指挥接汇报；参演人员列队集合，现场总指挥做出总结。
项目2.污泥泄露
①演练时间地点
污泥回收部，上午10:30--11:00
②演练物资
	包装袋若干
	铁锹2把
	拖把2把

	扫把2把
	橡胶手套2双
	橡胶雨鞋2双


③ 演练内容：
（1）回收部现场工作人员在运污泥的过程中，不慎包装袋破裂，导致污泥泄露一地。
[image: image10.jpg]u#f‘.‘"muﬂl mumﬂuﬂ, ’
W’ |





 1.马上安排人员处理。
[image: image11.jpg]



2.泄露出来的污泥进入危废处置仓库，并做好进出台账。
[image: image12.jpg]



3.泄露污泥得到控制，并由现场人员向总指挥汇报，所有参演人员集合，进行演练总结会。
项目3.污水站搅拌机故障
 EQ \o\ac(○,1)演练时间地点

污水站，上午11:00-11:30
②演练物资 
维修工具1套
 EQ \o\ac(○,3)参加演练人员
工程抢修组，通讯联络组，环境安全组以及污水厂员工，预计演练20分钟。

演习内容:

（1）工程抢修组对搅拌机进行抢修
[image: image13.jpg]


 [image: image14.jpg]



（2）恢复搅拌机正常使用，接报人员立即组织处理并指示岗位人员，及时工艺和生产要求启动运转，要求恢复生产；

[image: image15.jpg]o





（3）抢修结束，总指挥做总结。
五、演练总结
通过此次开展的演练,贯彻实施了统一领导、综合协调、分级处理的应急处理原则，参演人员齐全、组织工作严密，准备工作充分，程序设置合理，安全保证可靠。通过演练，可以查漏补缺，自查自纠，完善安全管理制度和事故应急救援预案，检验了应急预案的实用性和可操作性，让参演人员得到了真实的体验，丰富了事故应急知识以及环境意识、安全意识和自救互救能力，提高了实际应对和处置突发环境安全事件的能力，对减少因环境事故造成的社会影响具有重要意义。
附件1:2024年度先锋集控区环境突发事故演习小组签到表
事故善后组


纪春雷


159807973388





后勤保障组


陈云忠


15959292250





现场救护组


陈华娟


15959289279





警戒保卫组


陈智强


18750916057





工程抢修组


刘志清


15959290191





消防灭火组


唐汉钦


18750916653





副总指挥


荀小明


18750916251





通讯联络组


李洪菊


18950167122








环境安全组


刘经城


18750916080





总指挥


高资明


3501301





现场指挥


陈明福


13850013711

















