厦门安迪服饰有限公司灌口电镀厂

2024年度自行监测年报报告

根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》要求，现予以公布厦门安迪服饰有限公司灌口电镀厂公司2024年度企业自行监测情况。

- 企业自行监测方案落实情况。

本年度自行监测方案调整变化情况。全年自行监测方案无调整变化情况。

- 全年自行监测情况。

| 企业名称 | 厦门安迪服饰有限公司灌口电镀厂 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测方案 执行情况 | 自行手工监测、委托有资质单位进行监测（福建省环安检测评价有限公司） |  |  |  |
| 全年生产天数 | 171 | 监测天数 | 无组织废气每年一次、有组织废气每半年一次、噪音每季度一次 |  |
| 监测点位 | 监测项目 | 应监测次数 | 实际监测次数 | 达标次数 |
| 1#酸雾废气排气筒出口（点位ID：◎1） | 氯化氢 硫酸雾 | 2 | 2 | 2 |
| 2#酸雾废气排气筒出口（点位ID：◎1） | 氰化氢 | 2 | 2 | 2 |
| 无组织废气 | 硫酸雾、氯化氢、氰化氢 | 1 | 1 | 1 |
| 噪声 （点位ID:▲1) | 噪声 | 4 | 4 | 4 |
| 注：以上废气监测依据执行《电镀污染物排放标准》GB21900-2008.02，噪声监测依据执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008。 我公司在先锋电镀园区内，工业废水及生活污水：分质分流后排入先锋集控区污水处理站，由先锋污水处理厂统一处理。 |  |  |  |  |
| 周边环境质量影响状况监测结果 |  |  |  |  |
| 未对周边环境质量造成不良影响。 |  |  |  |  |

- 全年废水、废气污染物排放量。

2024年产生电镀废水1225.5吨，全部分支分流排给先锋公司处理达标排放。

2024年排放氰化氢0.001053吨、硫酸雾0.00644吨、盐酸雾0.04131吨。

- 固体废弃物处置情况。

2024年产生危险废物：酸液、喷淋塔清洗渣（336-064-17）0.0796吨、其他废物（900-041-49）0.0829吨。所有的危险废物全部委托福建绿洲固体废物处置有限公司处置。

- 周边环境质量监测情况。

未对周边环境质量造成不良影响。

厦门安迪服饰公司灌口电镀厂

2025年1月2日