厦门安迪服饰有限公司灌口电镀厂

2025年应急预案演练

根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国环境保护法》、《厦门市环境保护条例》等法律法规精神，为全面提高我厂应对各类突发事件的能力，有效预防、及时控制和消除突发环境事件的危害，保障公众健康和环保安全，结合我司实际情况，于2025年9月15日开展应急预案演练。

一、应急组织小组成员

总 指 挥：  吴  松

副总指挥：  温海涛

成     员： 刘成斌

- 演练参加人员

全厂员工

- 预演项目

1、紧急疏散

（1）物资准备：应急开关、应急警铃

（2）时间地点：2025年 9 月  15  日下午

（3）场地人员安排：全厂人员

（4）演练过程：

车间发生紧急情况，总指挥拉响应急警铃，由车间管理负责人员引导大家紧急疏散，撤离到安全地带。

2、化学药剂接触到身体

（1）物资准备：碎布、清水、急救箱

（2）时间地点：2025年 9 月  15 日下午

（3）场地人员安排：电镀操作工、现场救护组

（4）演练过程：

工人往镀槽倒硫酸时，不慎被溅出的硫酸将手臂烧伤；车间人员立即取布条将浓硫酸吸干，再以中和剂中和后，大量清水冲洗后，因小面积灼伤，以药膏涂抹；由现场救护组迅速进行简单的处理，然后拨打120送至医院；

3、火灾

（1）物资准备：灭火器、油、铁锹

（2）时间地点：2025年  9 月  15  日下午

（3）场地人员安排：全体人员

（4）演练过程：

车间一名电镀工因为错误操做，导致电路短路，其他人员看到后，立即告知组长；组长立即启动警报装置，各部门人员听到警报后迅速从安全出口、楼道、走廊进行逃生，各单位的主管做好疏散引导；疏散集合以朝会队行排列，人数以最快的速度清点，清点完后立即向应急小组领导人汇报；接着由应急小组成员协同抢险抢修组立即进行对大火的扑救；历经十分钟左右，火情得到控制，演练完毕；

刻检修泄漏点。

4、槽裂

（1）物资准备：热风枪、焊条、PVC胶水、管、锯子、清水源、抽水泵、延长线、应急桶

（2）时间地点：2025年  9 月  15  日下午

（3）场地人员安排：电镀人员

（4）演练过程：

现场操作工人发现镀槽有裂缝，大量镀液泻出；发现人员立马将此情况告知厂负责人；负责人员赶到，立即停止生产，把镀液抽到应急池，然后对槽进行整修，维修完毕后，药品组也迅速将外溢的镀液进行回收处理。

演练总结

演练贴近实战，有效检验了队伍。 此次演练在事先未通知的情况下突然实施，充分模拟了抢险的现场环境。取得的经验弥足珍贵，演练过程中暴露的问题真实、有效检验了队伍，有力的改善和推进以后的工作。

对预案的要求熟悉掌握和抢险用具准备不充分。在整个实战演练中，个别参加人员出现行动慌乱，情绪紧张，以至于紧急疏散时出现摔倒，同时对模拟现场情况考虑不周，降低了抢险效率。还有就是部分人员不能熟练使用干粉灭火器，插销拔掉才能按下把手。发现表压指针在红区的灭火器没办法喷干粉。

提高了全员安全意识，增强了岗位责任感全体人员积极性高，各部门领导在处理各种突发事故过程中处置果断，程序到位，充分发挥了模范带头作用，有效锻炼了队伍，增强了员工的意识和责任感。特别注意以后每个月的灭火器检查，有问题的灭火器要及时更换。

认真反思，为下一次演练奠定良好的基础，提高日后处置应急抢险的工作依据总指挥、副总指挥现场点评和批评，落实改进此次演练暴露出的问题，坚决做到演练中的失误不再发生，在以后演练中进一步细化分工，责任到人，密切配合，确保实战演练安全、及时、高效。

厦门安迪电镀厂